Atmosférické podmínky: tlak 101,3kPa, teplota 20°C, absolutní vlhkost 11g/m3

A1) Základní pojmy elektrické pevnosti, napěťově časová charakteristika, druhy průrazu elektrickou pevnost zařízení posuzujeme podle nejnižšího napětí, které způsobí za určitých okolností (tlak, teplota, vlhkost atd.) na zařízení průraz nebo přeskok. Toto napětí závisí na rozměrech a izolačním materiálu předmětu, na tvaru elektrického pole, na tvaru elektrod a izolujícího tělesa. Závisí také na časovém průběhu elektrického namáhání (u rázového na tvaru napěťového rázu, u střídavého na kmitočtu a na době namáhání). elektrická pevnost izolantu je poměr napětí (při němž nastane průraz) k tloušťce izolantu (měřené v místě průrazu, nebo k jeho nejmenší tloušťce mezi elektrodami); udává se obvykle v kV/mm. Závisí na rozměrech (tloušťce izolantu), tvaru el. pole (tvar elektrod), na časovém průběhu el. namáhání, na teplotě, tlaku, aj.Druhy el. pevnosti: rázová (zjišťuje se rázovým napětím určitého tvaru vlny), krátkodobá (zjišťuje se napětím rychle zvyšovaným až do průrazu), minutová a při trvalém namáhání.Napěťově časová charakteristika - svislá osa (průrazné napětí) a vodorovná osa (doba namáhání do průrazu).

Patrné 4 oblasti: 1(pro nejkratší časy vzniká čistě elektrický průraz), 2 (přechodná a nemůžeme jí připsat speciální mechanismus průrazu), 3 (mohou nastat významné pochody související především s tepelnými jevy) a 4 (charakterizována poměrně malou závislostí na čase a souvisí zřejmě s pomalým stárnutím izolace).

Čistě elektrické pevnosti dosáhneme tehdy, když elektrony v dielektriku získají z el. pole dost eng., aby mohly přestoupit z valenčního pásu do vodivostního pásu.

Druhy průrazu:  - tepelný průraz - přestoupí-li napětí na objektu určitou kritickou hodnotu, nestačí se teplo pro malou tepelnou vodivost izolantu odvádět, teplota i dielektrické ztráty se stále zvětšují, až se poruší materiál- čistě elektrický průraz - u rychle namáhaných izolací, doby kratší než mikrosekundyA2) Rázové napětí, rázový impuls, definice, tolerance.  Rázové napětí je napětí aperiodického průběhu ve tvaru vlny. Rázový charakter mají některá el. přepětí, zejména přepětí vyvolaná atmosférickými výboji. Rázová vlna - jednosměrná vlna vyrůstající rychle bez podstatných kmitů na nejvyšší hodnotu a pak pomaleji zanikající. Je určena polaritou, vrcholovou hodnotou, tvarem (doba čela a doba půltýlu) Plná rázová vlna - není během trvání přerušena přeskokem nebo průrazem Kusá rázová vlna - přerušená přeskokem nebo průrazem, který vyvolá prudký pokles napětí. Přeskok nebo průraz může nastat ve stoupající části vlny. Plná rázová vlna napětí: ((t,(Um) 0-C Čelo vlny (T1), C-E Týl vlny (T2)A3) Kusá rázová vlna, definice, tolerance  Kusá rázová vlna - přerušená přeskokem nebo průrazem, který vyvolá prudký pokles napětí. Přeskok nebo průraz může nastat ve stoupající části vlny. Kusá rázová vlna: Okamžik useknutí předbíhá bod strmého poklesu na 70% uK o 0,3Tp. Doba trvání (TC) – časový interval mezi počátkem a okamžikem useknutí. Dovolené odchylky: Um(vrcholová hodnota) (3(, T1(doba čela) (30(, T2(půltýlu) (20( na překmit, nebo kmit o okolí vrcholu (5( Um při fmin=0,5MHz nebo trvání tmax=1(s.

A4) Spínací impuls, význam, parametry (A2)Spínací vlna napětí je většinou jednosměrná vlna, vyrůstající plynule na nejvyšší hodnotu a pak zanikající. Je charakterizována polaritou, vrcholovou hodnotou, tvarem a trváním, které je delší než tišíc až několik tisíc mikrosekund. Napodobuje namáhání spínacím přepětím.A5) Rázová charakteristika, konstrukce, význam.

Rázová charakteristika vyjadřuje vlastnosti zařízení při rázovém namáhání. Udává závislost amplitudy useknutého napěťového impulsu na době jeho trvání. Konstrukce je možná jen u zařízení se samočinně se obnovující izolací. Využívá se při koordinaci izolace. Konstrukce - zvyšuje-li se vrcholová hodnota vlny vzniká přeskok nejdříve v týlu (body 1,2,3). Bod 4 přísluší vlně, u níž přeskok nastává ve vrcholu, bod 5 patří vlně, u níž přeskok vzniká již v čele. A6) Nosiče elektřiny a jejich zdroje, vzduch v elektrickém poli  Nosiče elektřiny- elektrony, kladné a záporné ionty. Mají snahu vyplnit stejnoměrně prostor (difůze) a  dále se usazovat na stěnách uzavřeného prostoru (absorbce). Ve vzduch se mohou tvořit zejména: Nárazovou ionizací - při rázu dostatečně Rychlého elektronu, iontu nebo neutrální částice na neutrální atom nebo molekulu.Fotoionizací – při krátkovlnném záření. Ve vzduch vzniká rentgenovými paprsky, zářením (.Tepelnou ionizací – v plynech s ( teplotou. a) Ionizace při srážkách mezi molekulami plynu s velkou kin.en. b) Fotoionizace   tepelným zářením plynu. c) Ionizace srážkami molekul plynu s elektrony vzniklých při předešlých přechodech.Povrchovou ionizací – při níž se uvolňují elektrony z povrchu elektrod. Vzniká  např. při ozařování jiskřiště u.f. zářením.Je-li vzduch v slabém el. poli prochází jím velmi malý proud, který souvisí s transportem iontů a elektronů. Působením intenzity el. pole nabývá každý kladný nosič složku rychlosti ve směru intenzity pole, záporný v opačném. A7) Towsendovy výboje, závislost výbojového proudu na napětí Napětí je výšší něž napětí nasyceného proudu. Z jedné eldy se emitují elektrony účinkem vnějšího ionizačního činidla (ozářením povrchu). Zvýšíme-li napětí, začíná se proud v plynu pomalu zvětšovat s napětím a pak se zvětšuje rychleji. Výboje v obou těchto oblastech se nazývají Townsendovy. Proud v Tow. oblastech zmizí jakmile přestane působit vnější ionizační činidlo ( výboje nesamostatné. Tow. výboje se tvoří zejména při nízkých tlacích a malých hustotách proudu. Dosáhne-li napětí při dalším zvyšování kritické hodnoty Up, proud se zvětší velmi rychle a vznikne samostatný výboj.T1 – volné elektrony získávají v el .poli dostatek energie pro nárazovou ionizaci (pomalý nárůst proudu) T2 – kladné ionty ze srážek s neutr. částicemi mají dostatečně velkou energii pro přídavnou ionizaci na katodě  A8) Ionizační číslo (, nárazová ionizace při nesamostatném výboji

Ionizační číslo ( - počet dvojic nosičů vytvořených elektronem na dráze 1cm ve směru pole. Townsend učinil při výpočtu ( zjednodušení: a) kin.en.elektronu ( ionizační práci plynu; b) při srážce odevzdá el. celou kin.en.; c) el. se pohybují jen ve směru pole.  .. za zjednoduš. předpokladu  ((..stř.volná dráha, 1/(.. stř. počet srážekÚčinkem vnějšího ionizačního činidla emitováno n0 elektronů/s. Nárazovou ionizací se bude jejich počet při průletu mezi elektrodami zvětšovat. Na dráze dx vytvoří při srážkách dn nových elektronů; zanedbáme-li rekombinaci a difůzi, je (dn=(n dx) a po integraci (n=n0 e(x). Počet elektronů, které doletí za 1s na 1cm2 anody, je (na=n0 e(d).

A9) Podmínka samostatného výboje - fyzikální výklad, ionizační číslo (

Při dostatečném poměru E/p probíhá elektronová ionizace. Za ustálených poměrů je n0 elektronů emitováno za sekundu z 1cm2 katody vnějším ionizačním činidlem. Počet el. dopadajících za 1s na 1cm2 anody označme n. Každý kladný iont vyrazí z katody ( nových el. n1 počet el. uvolněných za každou 1s z 1cm2. Lze psát: n1=n0+((n-n1).Na rozhraní katody a plynu dochází ještě k uvolňování el. fotony. Ionizační číslo ( zahrnuje emisi fotony, bombardování kladnými ionty a fotoionizace.

Vzrůstá-li intenzita el. pole, zvětšuje se proudová hustota, výboj ale ještě není samostatný, protože přestane-li působit vnější ionizační činidlo, přestane procházet proudu mezi eldami. Při určité velikosti intenzity pole nastane přechod od nesamostatného výboje k samostatnému výboji. Tento přechod nastane, je-li splněna podmínka: ((e(d -1)=1. Proud se pak může udržet i bez vnějšího ionizačního činidla. Samostatný výboj může být zaveden buď při konst. napětí změnou vzdálenosti elektrod, nebo změnou napětí při pevné vzdálenosti.A10) Přeskokové napětí v homogenním poli, Paschenův zákon, zákon podobnosti výbojůUp v homog. poli může být stanoveno z podm. samostatného výboje, kterou budeme psát ve tvaru: V homog. poli při konstantní teplotě závisí přeskokové napětí na součinu tlaku a vzdálenosti elektrod. Zvětšíme-li vzdálenost n-krát a současně tlak zmenšíme n-krát, přeskokové napětí se nezmění. - Paschenův zákon můžeme psát ve tvaru Up=(((d). ((d- poměrná hustota) V homogenním poli ve vzduchu UP=1,36+30(d [kV,cm]. Zákon podobnosti výbojů: Při T=konst. je UP v geom. podobných uspořádáních stejné, mění-li se tlak v obráceném poměru s geom. rozměry.A11) Výklad kanálového výboje v homogenním  poli, teorii Steinerů Z kanálu směřujícího ke katodě vychází ve tmě namodralé světélkování. Podle toho se přechod elektronové laviny v kanálový výboj se nazývá stimér. Místo přechodu laviny ve stimér se posouvalo s vyšším U směrem ke katodě. Přechod laviny do stiméru se nastaví, když se nahromadí v čele laviny dostatečně velký prostorový náboj. Podmínku pro vytvoření samostatných stiméru (lavina přechází ve stimér, výboj je schopen se rozvíjet bez vnějšího ionizačního činidla) lze pokládat za podmínku pro samostatný výboj. Proběhne li lavina určitou vzdáleností xK, překročí hustota elektronů v čele laviny kritickou hodnotu a intenzita u.f. záření vznikajícího v čele laviny vzroste natolik, že může vytvořit fotoionizací elektron ve vzdálenosti r před čelem laviny. Elektron se začíná rychle pohybovat k anodě a vytváří svou lavinu.A12) Porovnání Towsendovy teorie výbojů s teorií strimerů a liderů.T. teorie nemůže vysvětlit zjištěné krátké doby  výstavby jiskry u vzdálených elektrod v homogenním poli (řádově cm) za atmosférického tlaku. Tow. výboje se tvoří zejména při nízkých tlacích a malých hustotách proudu. (A7) Kanálová teorie vysvětluje též pochody při vytváření výbojů v nehomogenním poli ve shodě s experimentálními výsledky (výboj mezi hrotem a deskou). Podle této teorie elektronová  lavina, zavedená jedním elektronem, po vytvoření dostatečného prostorového náboje, přechází v kanálový výboj, který se šíří velkou rychlostí k oběma elektrodám.

# A13) Stádia výboje v nehomogenním a homogenním elektrickém poli

Velké vzdálenosti elektrod (desítky cm a více), délka stiméru desítky cm a T(3000(C. ( tepelná ionizace vzduchu. T není konst. v celé délce stimeru. ( zvýšení E na konci stiméru a postupné výtváření nových stim. a tím prodlužování původního kanálu se souč. (T průtokem elektronu. ( tepelně ionizovaný kanál v nehom. poli zvaný lider. Šíří se od + elektrody kontinuálně, od záporné ve skocích.

# A14) Koróna - fyzikální výklad

Koróna je neúplný samostatný výboj (stačí pouze U), nevyplňuje celý prostor mezi elektrodami. Zvyšuje-li se napětí mezi značně zakřivenými a poměrně vzdálenými eldami ve vzduchu nebo plynech vyššího tlaku, dosáhne intenzita el. pole u elektrod hodnot dostatečných pro vznik neúplného samostatného výboje, omezeného na úzký obor kolem elektrod – koróna. Eldy se obalí slabě svítící vrstvou. Koróna vzniká u eldy s vyšší intenzitou el. pole.A15) Technické využití koróny – elektrostatické odlučovače apod.Elektrické odlučovače – používají se pro odlučování pevných a kapalných částic ze vzduchu, z kouřových a jiných plynů, tam, kde se má zabránit znečistění prostředí ovzduší. Dva druhy odlučování: – primární (odloučení těsně za zdrojem nečistot) a sekundární (odloučení před spotřebiči plynu).Trubkové odlučovače – trubková sběrací elda (průřez – kruh, šestihran), v jejíž ose je napnuta drátová elda vn. Trubková elda (kladný pól zdroje usměrněného vysokého napětí) a drátová elda (záporný pól zdroje a izolována od země).Komorové odluč. – u horizontálního odlučovače je komora, kterou proudí čištěný plyn; omezena 2 sběracími eldami, mezi nimi napnuty svisle drátové eldy vn. Komory položeny vedle sebe tak, že 2 sousedním komorám je společná 1 sběrací elda.- u  vertikálního proudí plyn zdola nahoru.Speciální odlučovače – použití převážně u sekundárního odlučování. Vzduch prochází úzkým ionizačním pásmem, ve kterém se částice nečistot nabíjejí. Ionizátor–řada rovnoběžných vystřídaných trubek a tenkých drátů ležících v rovině kolmé na směr proudu plynu. Korónující dráty spojeny s kladným pólem zdroje. Z ionizátoru přichází vzduch unášející nabité částice do sběrací části (2 svazky navzájem mezi sebou zasahujících desek). 1 svazek + a druhý – pól zdroje VN usměrněného.

Použití koróny – elstat. filtry, čističe vzduchu, nanášení práškových barev, likvidace hmyzu.

## A16) Koróna na vedení a na přístrojích vvn, ztráty korónou

Koróna na vodičích dálkových vedení způsobuje ztráty el. eng. a poruchy v rozhlasu, TV a ve v.f. telefonii. Při U nad 80kV ztráty koronou rozhodují o ( vodiče a uvažuje se vzdálenost vodičů. Koróna je rovněž nepřípustná ve vzduch. mezerách pod porcelán. tělesy průchodek nebo bleskojistek., protože má nepříznivý účinek na svorníky průchodek a na součásti bleskojistek. Při výboji se tvoří ozón a s ním kysličníky dusíku, které s vlhkostí tvoří kyseliny, jež napadají zmíněné součásti.

Ztráty jsou způsobeny pohybem nosičů náboje vzduchem (spotřebuje se nějaký el. výkon).Zajímáme se o počáteční napětí elektrod důležitých tvarů: a) // dráty; b) drát ve válci; c) 2hroty; d) 2koule

A17) Vliv polarity na přeskokové napětí ve vzduchu v nehomogenním poli (návod 5)

V nehomogenním poli není E el. pole podél doskoku konstantní. V homogenním poli se korona neobjevuje, protože E=konst.	K elektrodám (+)hrot, (-)deska je připojenu dostatečně velké napětí pro vznik nárazové ionizace, pak se objevují volné elektrony a vzniká několik lavin směrem k hrotu. Elektrony rychle pohyblivé, kladné ionty se pohybují pomaleji směrem k desce a tím se v blízkosti hrotu vytváří kladný objemový náboj (který zmenšuje intenzitu v blízkosti hrotu a výboj uhasíná).	Hrot(–), deska(+). Lehké elektrony se rychle pohybují k desce, zanechávají za sebou + prostorový náboj z iontů, které se pohybují k hrotu (pomalu). Elektrony jsou pohlcovány neutr. molekulami a vznikají tak (–)ionty ( záporný náboj. Tento náboj se nachází dále od hrotu směrem k desce. (+)náboj přispívá k zvýšení intenzity. S narůstajícím – nábojem klesá intenzita v okolí hrotu. Když se (–)náboj vzdálí směrem k desce, obnoví se  podm. pro vznik ionizace. Vyšší el. pevnost je u záporné polarity hrotu.

A18) Izolační bariéry ve vzduchu, funkce a využitíBariera = tenké dielektrikum(lepenka, papír)

Na bariéře se vytváří el. náboj, který ovlivňuje rozložení pole. Při zvyšování napětí se na bariéře, kladné elektrony poletí, zachytávají pomalé ionty, mají polaritu jako hrot a směřují k desce. Ionty postupně nabíjejí bariéru, čímž se pole mezi bariérou a deskou stává homogenní. Zvýšení průrazné pevnosti není dáno el. pevností dielektrika, ale vytvářením el. náboje na bariéře.A19) Volba praktických izolačních vzdáleností ve vzduchu V praxi nemůžeme využít velké el. pevnosti mezi hladkými elektrodami s malým zakřivením povrchu, kde se počáteční napětí = přeskokovému napětí,kvůli prachu nečistotám.Počítáme tedy pro uspořádání mezi hroty či hrotem a deskou.Izolované hroty UP(=14+3,36d (d=8-140cm). Jeden uzemněný UP(=14+3,16d (d=8-140cm). Hrot deska uzemněná UP(=3,35d (d=20-250cm). Pro velmi velké vzdálenosti byla zjištěna závislost amplitudy ss přeskokového napětí na doskoku. Při dimenzování vzdušných vzdáleností se uvažuje pro rázové napětí nejpříznivější polarita. Vzdál. vodičů venk. vedení musí být větší než odpovídá UP. -A20) Vlastnosti jiných plynů než vzduch z hlediska techniky VNPlyn jako izolant charakterizuje zejména tzv. poměrná elektrická pevnost, tj. poměr elektrické pevnosti plynu a vzduchu při témže tlaku a téže vzdálenosti stejných elektrod. Přeskokové napětí plynů se zvyšuje tlakem. (Avšak použití vysokých tlaků přináší složité úpravy a ztěžuje provoz. Další vlastnosti, díky kterým jsou používány plyny jsou: nízká teplota zkapalnění; chemická netečnost k materiálům, se kterými přichází do styku; nízká degradace působením elektrického výboje.Pro použití v eltechnice je nejvhodnější fluorid sírový SF6. čistý SF6 je inertní, bez zápachu, nehořlavý, nerozkládá se do 800°C a není jedovatý. Zháší oblouk lépe než vzduch. Je vhodný pro použití v elektrických přístrojích.

## A21) Atmosférické a jiné vlivy na přeskokové napětí

vlhký prach na elektrodách – u elektrod s velkým poloměrem křivosti je třeba počítat s přeskokem mezi hroty déšť a rosa – usazování kapek na elektrodách, na kterých vznikají trsové výboje materiál elektrod – nemá vliv na stat. přeskok. Ve značně nehomogenním poli se vliv materiálu  neuplatňuje tlak plynu – přeskokové napětí v homogenním poli při malém doskoku se mění podle Paschenova zákona

korekce na atmosférické poměry –korigování naměřených přeskokových napětí na „normální“ atmosférické podm. (t=20C, p=101,3kPa,abs.vlh.11g/m3). Vliv tlaku a teploty vzduchu respektuje opravný činitel, závislý na poměrné hustotě vzduchu.

kmitočet – při (f může UP u velkých doskoků klesnout i pod ½ UP při 50Hz. U malých doskoků se neliší. A22) Částečné výboje, mechanismus a účinky. Gemantův model částečných výbojů Částečné výboje – výboje vznikající v dutinkách izolantů účinkem velkého lokálního el. namáhání. Výboje v dutinách mívají charakter lavinových nebo drobných jiskrových výbojů. Počáteční napětí částeč. výbojů je nejnižší napětí, při kterém vznikají částečné výboje. Obsahují-li dutinky kyslík, vytvářejí výboje ozón, který má intenzivní oxidační účinky a tím poškozuje dielektrikum. Ničivý účinek též způsobují ionty a e- bombardováním stěny diel. ( časem dojde k průrazu. Gemant: výboj v dutince dielektrika znamená částeč. nebo úplný výboj kapacity mezi protilehlými elementy povrchu dutinky v velmi krátkém čase. Obrázek: V C1 je kapacita mezi ploškami povrchu dutiny, jejichž náboje se při výboji vyrovnávají, C2 výsledná kapacita pevného dielektrika mezi těmito ploškami a elektrodami C3 kapacita mezi elektrodami v celém dalším oboru dielektrika. Paralelně ke kapacitě C1 je připojeno jiskřiště přes odpor R, který v hrubém přiblížení znamená odpor cesty proudu výboje v oboru vybíjených plošek povrchu dutiny a odpor dráhy výboje. Výboj v dutině objektu je napodoben výbojem mezi koulemi jiskřiště.

A23) Klouzavé výboje, mechanismus, technické případy tzv. „klouzavého uspořádání“

Klouzavé uspořádání se v praxi vyskytuje u průchodek, kabel. koncovek a výstupů vinutí z drážek. Přestoupí-li zde střídavé nebo rázové napětí určitou velikost, vznikají na povrchu pevného izolantu tzv. klouzavé výboje.Vznik: při zvyšování napětí se nejprve se vytvoří souvislý výbojový prsten (příslušné napětí se nazývá počáteční napětí koróny). Zvyšujeme-li napětí dále, šíří se výboj po povrchu izolační trubky ve tvaru drobných vláken. Při kladné polaritě eldy je délka vláken delší a světelnost je menší než při záporné. Výboj tvoří pás, jehož okraj leží v rovině rovnoběžné s rovinou okraje objímky. Podle toho se nazývá pásový výboj. Přestoupí-li přiložené napětí určitou kritickou velikost, začínají vlákna podstatně rychleji růst a vytvářejí dlouhý jemně rozvětvený stvol (slyšet praskot). Zvyšujeme-li napětí dále přecházejí tyto útvary v klouzavé jiskry, které přeskakují na 2. eldu.Podmínky: šikmý směr vstupu silových čar el. pole do rozhraní, časová změna přiloženého napětí

## A24) Dielektrické ztráty

## V el. poli vznikají v izolantu el. ztráty, které se mění v teplo. Diel. ztráty jsou souhrn všech ztrát (vzniklých nečistotami, polarizací dielektrika a částečnými výboji). Zavedeme-li na eldy dielektrika ~ sin. napětí prochází dielektrikem ~ proud. Tento proud se dělí do 3 složek: kapacitní, absorpční a vodivostní. Diel. ztráty vyjádříme výrazem PZ=UIcos(.

Ztrátový úhel ( - úhel, který vyjadřuje rozdíl mezi ideálním a skutečným dielektrikem. Ztrátový činitel – tg (=1/(R(C).

## A25) Dimenzování pevných izolantů na průraz

## Potřebná tloušťka pevného izolantu pro dané napětí je určena jak el. pevností mat., tak zřetelem ke klouzavým výbojům na povrchu nebo k erozi částečnými výboji v dutinách izolantu. Hlavním hlediskem je zkušební napětí (minutová pevnost-U přiloženo nejméně 1min UP=K3(d2). Je třeba kontrolovat i tepelný průraz. El. pevnost pro rázové namáhání se kontroluje pouze  pokud se může vyskytnout. Dimenzování na průraz se provádí zvlášť pro tenkou(0,02-0,2mm) UP=EP(d-d0) a tlustou((0,2mm) UP=EPd izolaci.

## A26) Elektrická pevnost kapalných izolantů

Kapalné izolanty mají obecně velkou el. pevnost. Navíc se využívá jejich schopnost odvádět teplo a chránit pevné izolanty před vlhkostí a vzduchem. Ve vypínačích se využívá schopnost zhášet el. oblouk. Důležitá je také velká rázová el. pevnost. U kapalných izolantů se pohybuje el. pevnost v rozmezí 5-30kV/mm, z toho plyne úspora místa.El. pevnost olejů značně závisí na tvaru elektrod a vzdálenosti mezi nimi. EP olejů roste 0-70(C na 1,2-2 násobnou hodnotu pevnosti při 0(C a pak rychle klesá. Rázová pevnost na tlaku nezávisí. S rostoucím tlakem oleje se el. pevnost zvětšuje.

A27) Rozložení napětí průmyslového kmitočtu na izolátorovém řetězci (návod 12)

Rozložení napětí na řetězci je určeno řetězcem vlastních kapacit izolátorů a parazitních kapacit vůči uzemněným částem linky a vůči lanu vn. Skutečné rozložení se zjišťuje experimentálně. Vlastní kapacity izolátorů C jsou stejné, parazitní kapacity C1 a C2 nejsou stejné a velikost každé z nich je dána její polohou v řetězci. Nejvíce je napěťově zatížen kondenzátor u lana vn. Čím větší počet izolátorů tím nerovnoměrnější rozložení. Rozložení napětí na řetězci lze zrovnoměrnit kapacitními kruhy.

A28) Teorie rázových jevů na vinutí elektrických strojů, Wagnerova teorie

Vinutí transf. připojená na dálková vedení jsou vystavena rázovým přepětím. Ty jsou omezeny svodiči přepětí. Cívka se při rázu chová jako soustava kapacit a indukčností. Na počátku rázu převládá účinek kapacit, ke konci je rozhodující magnetické pole a indukčnosti. Přechod mezi oběma stavy – volné kmity seskupení.

Wagner zavedl pro cívku náhradní schéma (n.s. bezeztrátového vedení), doplněné kapacitami mezi závity. Zahrnul vzájemné elmag. vazby do celkové indukčnosti cívky. Vznikla dif.rov. pro napětí pro vynutí při rázovém pochodu:

(2u/(x2 – LC (2u/(t2 + LK (4u/(x2(t2 =0

A29) Počáteční a konečné rozložení rázového napětí na cívce (rov. Wager viz. A28)

Předpokládáme že konec cívky je uzemněný. Zajímají nás dva případy rozložení napětí: Počáteční rozl.nap. – na vstupní svorce se objeví jednotkový pravoúhlý ráz napětí (t=0), uplatňují se jen kapacity vynutí.

u0= (sinh ((l-x))/( sinh (l)

Konečné rozl.nap. – dostaneme řešením dif.rov. v níž všechny členy s t položíme =0. uK=1 – x/l

A30 =B23) Rozložení gradientů při rázovém namáhání u cívky s koncem izolovaným a uzemněným (návod 9)

V ustáleném stavu, připojí-li se na transformátor stejnosměrné napětí (nekonečně dlouhá vlna), mohou nastat dva případy:

a) nulový bod vinutí není uzemněn (izolovaný nulový bod). V tomto případě bude po celé délce vinutí konstantní napětí rovné napětí vstupnímu. b) nulový bod vinutí je uzemněn (účinně uzemněný nulový bod). Napětí podél vinutí se rozdělí rovnoměrně od hodnoty rovné vstupnímu k nule za předpokladu, že vinutí je homogenní.

U namáhání mezi sousedními závity (podélný grad.) má cívka s uzem. koncem v prvním okamžiku max.grad. u vstup. svorky, později se posouvá dovnitř. U cívky s izol. koncem má grad.max. hodnotu u vstupu v prvním okamžiku, u izol. konce zaniká.

A31) Způsoby eliminace nerovnoměrného rozložení napětí na vinutí při rázovém namáhání

## Provádí se úpravy, které mají odstranit volné kmity vinutí, které mají příčinu v tom, že  počáteční rozložení napětí se liší od konečného. Dvě skupiny zlepšujících prostředků (podle druhu vinutí): 1) u deskového vinutí můžeme kompenzovat vliv zemnící kapacity C, nebo zvětšit sériovou kapacitu K; 2) použijeme místo vinutí deskového vinutí vrstvového (vrstvové vinutí má jen u první a poslední vrstvy kapacitu proti zemi, kap. proti zemi je mnohem vetší než kap. mezi cívkami u deskového vinutí)

## A32) Mechanismus bleskového výboje, atmosférická přepětí

Většina blesků je ze záporných mraků. Díky pohybu vzduchu a rozdílu teplot vzniká napětí. Atmosférické přepětí je přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě, vyvolané bleskem. Atmosf. přepětí na venkovních vedeních vznikají při bouřkách: nepřímými údery (indukovaná přepětí), přímými údery do fázových vodičů, přímými údery do zemních lan a přímými údery do stožárů. Indukované přepětí se tvoří elstat. a elmag. indukcí od blesku, který nezasáhne přímo do vedení. Při přímém úderu blesku do fázovacího vodiče se šíří po vedení od místa úderu na obě strany přepěťová vlna, která namáhá izolaci proti zemi a indukuje napětí v sousedních vodičích. Přímí úder do zemnícího lana způsobuje vlny napětí, které se indukují do vodičů a může docházet mezi zemnícím lanem a vodičem ke zpětnému přeskoku.

## A33) Ochrana vedení zemnícím lanem (návod 14) (=B36)

Ochranu vedení před přímými údery blesku tvoří zemnící lano. Nad fázovými vodiči venkovní linky se napíná jedno nebo více souběžných zemnících lan a na stožárech vedení se uzemňují. Zemnící lano svým stínícím efektem má zabránit přímému úderu blesku do fázových vodičů, slouží jako bleskosvod. Vedle toho, se tím že zvyšuje kapacitu vedení proti zemi (přibližuje “zem” k fázovým vodičům), zmenšuje přepětí, vzniklé na vodičích elektrostatickou indukcí při úderu blesku poblíž vedení.

## A34) Provozní přepětí, druhy

## Přepětí je napětí jakéhokoliv druhu, které je větší než Ummax soustavy. Přepětí: dočasná, spínací, atmosférická. Dočasná: 1) přepětí s provozním kmitočtem na otevřeném konci dlouhých vedení; 2) f(50Hz (zapnutí trafa v bloku s nezatíženým vedením); 3) f(50Hz (vedení se sériovou kompenzací)

Spínací přepětí – vznikají zapínáním nebo vypínáním spotřebičů zátěže apod.: Přepětí při vypínání zkratů; Přepětí při vypínání malých indukčních proudů; Přepětí při vypínání kapacitních proudů; Přepětí při zapínání nezatížených vedení.

## A35) Přepětí a koordinace izolace (přepětí A34)

## Koordinace izolace zahrnuje volbu el. pevnosti zařízení s ohledem na napětí, která se mohou objevit v soustavě, pro niž je zařízení určeno. Cílem je zmenšit pravděpodobnost, že výsledná napěťová namáhání zařízení poškodí. Izolaci je třeba dimenzovat a odolnost ověřit pro tato el. namáhání: a)napětí v normálním provozu b)dočasná přepětí c)spínací přepětí d)atmosférická přepětí

## A36) Analýza el. polí, obecné zákonitosti, metody výpočtu

Pokud v ionizujícím prostředí udržujeme konstantní napětí a soustavou neprochází žádné proudy, mluvíme o elektrostatickém poli. Rozložení potenciálu znázorňujeme ekvipotenciálními plochami (hladinami)..  Metody: Grafické, Metoda potenciální síťky, Experimentální vyšetřování el. pole, pomocí Maxwell rovnic B1) Zařízení zkušeben VN, všeobecné požadavky vzhledem k vlastnostem vn zařízení

Úkolem laboratoří vn je zkoušet stroje, přístroje, kabely, průchodky, izolátory a izolační mat. vn, vvn, zvn, určit jejich el. pevnost a zkoumat vliv přepětí na izolaci. K základním zařízením patří: zdroje vn a vvn ~, rázového, ss. Při dimenzování těchto zdrojů je třeba pamatovat na to, aby stačili pro výrobu předepsaných zkušebních napětí, ale i na průrazové zkoušky. VVN se často vyrábí sériovým spojením 2-3 transformátorů, jedná se většinou o olejové transform. (spolehlivější na izolaci).

## B2) Zdroje ss napětí, principy, možnosti Vysoké ss napětí se získává ze střídavého napětí použitím usměrňovačů. Zvláštní skupina: - kaskádní generátory; - el.stat. gen. Usměrněné napětí bývá vyhlazeno kondenzátory.  B3) Zdroje stř. napětí, principy, možnosti

Používají se VN transformátory napájené z rozvodné sítě. Před tímto vn transformátorem je umístěn regulační autotransformátor pro změnu napětí. VVN se často vyrábí sériovým spojením 2-3 transformátorů. Jednotky tříčlenné kaskády lze s výhodou spojit pro 3f U. Olejová trafa jsou lepší než vzduchová (větší spolehlivost). Zkušební trafa i pro U(1MV v 1 jednotce. Pro napájení a regulaci zkušebních traf se používá synchronní generátor 1f nebo 3f, speciální regulační trafa.

## B4) Zdroje rázového napětí, principy, možnosti   Používají se rázové generátory. Napětí rázových gen. se používá zejména pro zkoušení izolace, pro určení rázových charakteristik,ke zjišťování ochranného působení zemnících lan a pro studium výbojů při vysokém napětí.

Základní zapojení - popis:C1>>C2 a R2>R1. Přivedením ss napětí na C1 se nabije na napětí zdroje, při dostatečném přiblížení elektrod spínacího jiskřiště dojde k sepnutí a vybíjení C1 do zkoušence přes odpor R1. Parametry součástek se určuje tvar rázové vlny.   Parametry rázové vlny závisí na hodnotách použitých součástek, atmosférická má hodnotu 1,2/50 a spínací 25/2500 B5) Zdroje spínací vlny, principy, možnosti  (Viz B4) Zdrojem je upravený rázový gen. nebo vybuzení zkušebního trafa z oscilačního obvodu.  B6) Základní požadavky na rázový generátor, energie, využití, způsoby spouštění

Rázové generátory mají zabírat málo místa a uspořádání má být přehledné. Generátor musí dovolovat snadné přizpůsobení žádaným podmínkám. Eng. generátoru záleží na zkoušených předmětech. Použití: na generování rázového napětí (to se používá pro zkoušení odolnosti zařízení proti atmosférickým nebo spínacím přepětím). Regulace spouštění je vzdáleností elektrod spínacího jiskřiště.

## B7) Rázový generátor – nabíjecí a vybíjecí pochod, základní parametry  (viz B4)

Při nabíjení gen. jsou nabíjecí odpory řazeny v sérii a nabíjení jednotlivých stupňů se neděje stejnoměrně. Nabíjecí napětí od stupně ke stupni ubývá a teprve po určité době se nastaví stejnoměrné napětí na všech stupních.

Několika stupňové zapojení – článkový vodič složený z R a C. Předřadný odpor R´ slouží k omezení proudu v počátečním stádiu nabíjení, kdy jsou na kondenzátorech gen. ještě malé napětí. Pro vybíjení potřebujeme vypočítat: Tvar napěťové vlny; Konstanty (odpory a kapacity) ráz.gen.,který má vyrábět rázové U.

B8) Vícestupňový rázový generátor, princip, možnosti.

Slouží pro vytvoření napětí o amplitudě ( než je možnost nabíjecího zdroje. Princip: spojení 1 a více jednostupňových rázových generátorů napětí. (popis viz B4)

## B9) Obvod pro kusou vlnu, princip Kusá vlna – rázová vlna napětí, která je přerušena přeskokem nebo průrazem, který vyvolá prudký pokles napětí. Přeskok nebo průraz může nastat ve stoupající části vlny. B10) Generátor opakovaných rázů, význam, funkce, použití Rázové jevy vyvolané výbojem rázového gen. do příslušného objektu probíhají s velmi velkou rychlostí. Jejich průběh je zachycen katodovým osciloskopem, v němž sledovaný jev zaznamenává elektronový paprsek buď přímo na fotografický papír v trubici osciloskopu nebo se průběh na stínítku osciloskopu fotografuje z vnějšku. Vhodným uspořádáním lze opakovat v krátkých časových intervalech.

## B11) Měření ss. napětí, principy, možnosti Pro měření vn se používají přímé a nepřímé metody. S přímými metodami se pracuje převážně v laboratořích a zkušebnách. Všechny tyto přístroje měří efektivní hodnotu a nazýváme je elstat. V-metry. Další přímou metodou je měření pomocí jiskřiště. Principem je el. pevnost vzduchu.	Nepřímé metody: dělič napětí s měřícím přístrojem, A-metr v sérii s rezistorem

## B12) Měření stř. napětí, principy, možnosti Užívá se přímých a nepřímých metod. Příme metody: (převážně laboratoř a zkušebny, přístroje měří Uef) – el.stat. voltmetry, rotační voltmetry a měřící kulová jiskřiště. Nepřímé: měřící transformátor s měřícím přístrojem, dělič napětí s měřícím přístrojem, měřící přístroj v sérii s odporem, přístroj měřící usměrněný proud procházející kondenzátorem, el.stat. voltmetr. Přesnost měření se před zk. kontroluje jiným nezávislým měřícím zařízením při napětí měnšín než 60% napětí zkušebního.  B13) Měření rázového napětí, postupy, rázový činitel přeskoku nebo průrazu Zpravidla se přechodné jevy zaznamenávají katodovým osc. Připojují se přes dělič (na osc. max. 5kV). Sledované napětí musí v čase spustit zařízení, které obstarává posuv elektronového paprsku v časové ose. Použití zpožďovacího kabelu (až 200m)( získáme určitý interval před začátkem celého jevu (nemůžeme zaznamenat) Dělič napětí, popř. se zpožďovacím kabelem musí splňovat: zpětné působení na sledovaný jev minimální; na vychylovacích destičkách má být napětí se zmenšeným věrným obrazem. Dělič může být: odporový, kapacitní, kombinovaný. B14) 0%, 100%, 50% přeskokové napětí, S-křivka

0(.. napětí, kdy dojde k 0( přeskoku (největší napětí,kdy ještě nedojde k přeskoku); 50(.. napětí, kdy dojde k 50( přeskoku. B15) Oscilografická měření rázových napětí  (B13)

## B16) Měření a sestrojení rázové charakteristiky (návod 13)

Po zapnutí zdrojů a měřících obvodů se postupně sejme oscilografem rázová charakteristika zkušebního objektu. Nejprve se přibližně určí 50% přeskokové napětí. Tím se získá asymptotický bod charakteristiky. Sledování kusé rázové vlny ze stínítka oscilografu začíná asi při polovinovém napětí. Na snímcích se vyhodnotí amplitudy a zpoždění výboje. Každý bod charakteristiky (časová pořadnice) se vyhodnotí ze 3 snímků jako aritmetický průměr. Z nich se vypočtou střední hodnoty a nakreslí rázová charakteristika. Amplituda napětí se po každé sérii zvyšuje po 2-5%  podle pokynů vyučujícího.  B17) Cejchování obvodů pro měření rázového napětí Na jiskřišti nastavíme doskok. Zvyšujeme napětí až do přeskoku na jiskřišti. Měření opakujeme a průměrnou hodnotu vrcholového voltmetru považujeme za přeskokové napětí. Tuto hodnotu přepočteme na atmosférické hodnoty v lab. Takto získáme přesnou cejchovní vrcholovou hodnotu stř. U. Postupným zvyšováním doskoku na jiskřišti se získávají další cejchovní křivky.

## B18) Verifikace Paschenova zákona Ověření se provádí pomocí podtlakového jiskřiště. Na jiskřišti nastavíme požadovaný přeskok a vyčerpáme vzduch. Poté zvyšujeme napětí až do přeskoku. Napětí v okamžiku přeskoku odečteme. Zvýšíme tlak a opět odečteme přeskokové napětí. Výpočet provádíme  pomocí vzorce UP=(B.p.d) / ln[(A.p.d) / ln(1+1/()] . A,B – konst. zavisející na druhu plynu a t, ( - závisí na materiálu elektrod.

## B19) Princip měření rozložení napětí průmyslového kmitočtu na izolátorovém řetězci (A27)

Nejprve se nastaví a přesně změří zapalovací napětí Uj malého kulového jiskřiště. Po zapnutí zdroje se zvyšuje zvolna napětí, až dojde k přeskoku na malém jiskřišti, které je připojeno paralelně ke k-tému izolátoru. V tomto okamžiku se odečte celkové napětí Ut. S ohledem na rozptyl se měří vždy 3 hodnoty a z nich se určí stř. hodnota. Zatížení k-tého izolátoru v řetězci pak je: (UK(= Uj.100/Ut. Postupným připojováním malého jiskřiště k jednotlivým idol. se získá celé rozložení napětí na řetězci. B20) Měření vlastností korony, způsob zapojení

Měření korony provádíme na rovinném modelu s jednoduchými a svazkovými vodiči s různým průměrem. Je to vlastně samostatný výboj v silně nehomogenním poli. Měříme počáteční napětí korony a při zvyšování napětí se elektroda obalí svítící vrstvou, doprovázenou praskáním. Proud korony se měří (A, který je zapojen mezi potenciál desky a země. Vypočítáváme hodnoty kritické intenzity E=U0/d. (víc B21)

## B21) Význam a vlastnosti svazkových vodičů (návod 7)

Z měření vyplívá že se zvyšováním průměru vodiče (nebo se zvyš. počtu vodičů ve svazku) snižujeme možnost vzniku korony.

## B22) Měření částečných výbojů, princip základní obvody (viz A22)

## B23) Měření rozložení rázového namáhání na vinutí transformátorů  (=A30)

## B24) Vlnové pochody na vedení. Poznatky z experimentálního ověřování.

Pro homogenní článkové vedení s podélnou indukčností L, odporem R, příčnou kapacitou C a svodem A platí rovnice.. Řešení představuje postupné vlny o rychlosti v=1/((LC). Máme vedení napájené zdrojem obdélníkového napětí. Na rozhranní A,B různých vlnových impedancí vznikají odrazy postupných vln, jejichž superpozicí vznikne výsledný zubový průběh, který se vlivem tlumení blíží ustálené hodnotě. Vznikají zubové kmity o f=v/4l=1/(4l(LC).

## B25 a 26) Napěťové izolační zkoušky zařízení vn střídavým napětím a rázovým spínacím napětím       O tom jak budeme zkoušet rozhoduje napětí, druh (ss,stř), tak i jeho velikost. Od jmenovitého napětí  se odvíjí zkušební napětí a musí platit UN<UZ. Dále se stanovuje zkušební postup. Při zk. je nutno brát v úvahu normy základní i předmětové.

Nejnáročnější jsou zk. u transformátorů (zk. rázovým napětím).

Dělají se zkoušky el. pevnosti – krátkodobá el. pevnost, minutová, trvalá a nárazová el. pevnost. to se může provádět ss i stř. napětím. A rázovým napětím zkoušíme odolnost proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.

## B 27) Kabely vn a vvn. Izolátory pro VN a VVN.      Silové kabely vn pro přenos a rozovod el.energie se vyrábějí pro jmenovitá napětí 3,6,10,22,35kV, kabely vvn 110,220,400 kV. Vodivý materiál tvoří jádro kabelu, které je obklopené izolací. Kolem izolace je plášť, který chrání proti škodlivým účinkům, hlavné vlhkosi. Počet žil 1 nebo 3. Jádra z mědi nebo hliníku. Malé průřezy – plná jádra. Větší průřezy – lana. Pro vvn – dutá chlazení. Izolace kabelů vn bývá z papíru,z PVC a nesítěného polyetylénu. Provedení izolace: obvodová, s radiálním polem. O spolehlivosti provozu kabelu rozhoduje izolace. O bezpečnosti izolace rozhoduje poměr mezi el. pevností použitého izolantu a intenzitou el. pole v nejvíce namáhaném místě. (..pokračuje dále)

Kabely pro vvn – vrstvená izolace. Potřeba větší el. pevnosti. Používá se také vytlačovaná izolace – polyethylen, kaučuk. U kabelů s vnitřním přetlakem se impregnuje izolace řídkým olejem a v kabelu je udržován olej pod tlakem. Olej je také v dutém jádru kabelu, popřípadě v kanálcích na obvodu izolace. Nucené chlazení kabelů: nepřímé chlazení z venku – vodovodní chladící trubky se uloží paralelně s kabely; přímé chlazení z venku – kabel je uložen v trubce, ve které proudí voda; přímé chlazení jádra zevnitř – olej nebo voda (destilka). Používají se také kabely s plynnou izolací SF6. Lze použít také supravodivost k vedení vvn.

B28) Izolátory pro vn a vvn (217-218)  Keramický izolátor je keramické těleso, které el. izoluje a současně mechanicky spojuje části s různým potenciálem. Důležité veličiny keram. izolátorů jsou: jmenovité napětí, zkušební stř. napětí za sucha a za deště, přeskokové stř. napětí za sucha a za deště, průrazné stř. napětí, zkušební rázové napětí, polovinové přeskokové rázové napětí, průrazné rázové napětí, povrchový izolační odpor za sucha a za deště. Mechanická pevnost v tahu ohybu tlaku. Nejrozšířenějším mat. je tvrdý porcelán. Porcelán. izolátory se dělí na roubíkové a závěsné. Roubíkové se nasazují na ocelové roubíky a vodiče se přivazují za krček. Závěsné izolátory jsou namáhány tahem a jsou upraveny tak, aby se daly spojovat do řetězců. B29) Průchodky pro vn a vvn Průchodka je průchodkový izolátor, který upevňuje a el. izoluje vodič při průchodu stěnou budovy, nádoby, přístroje nebo stroje. Podle účelu: pro transformátory, pro přístrojové transformátory a pro přístroje (vypínače…). Podle použití: a) vnitřní, venkovní – pracují na vzduchu; b) vnitřní ponořené, venkovní ponořené – mají ponořen jeden konec nebo jsou celé ponořeny. S rostoucím jm. napětím je konstrukce průchodek složitější – přidává se další přídavná izolace. Průchodky jsou normalizovány a je u nich třeba omezit vznik klouzavých výbojů.

## B30) Kondenzátorové průchodky, význam, princip (231)	Hlavní částí kondenz. průchodek je těleso z izolačního mat. Nejčastěji z tvrzeného papíru. Těleso je navinuto na kovovou trubku nebo svorník. Tato vnitřní elda může tvořit vodič, popřípadě je trubkou provlečeno lano. Souose s vnitřní eldou jsou v tělese uloženy potenciální vložky, jejichž délky se zmenšují s rostoucím průměrem jejich obvodu. Tyto vložky řídí rozložení el. pole. Objímka tvoří zároveň 2. eldu a je uzeměna. Venkovní průchodky jsou před povětrnostními vlivy chráněny keramickým pláštěm. Význam: může mít menší rozměr, je to v podstatě řada průchodek pro nižší napětí.

## B31) Svodiče přepětí, přehled, význam Ventilové bleskojistky se skládají z jednoho dílu, nebo pro vyšší napětí z několika stejných dílů v sérii. Každý díl obsahuje sériové jiskřiště a nelineární sériový odpor. Sériové řazení vede k účinnému chlazení a deionizaci oblouku ( dobré zhášení oblouku. Po zapálení bleskojistky se její nelin.sér. odpor stává tak vodivým, že nedovoluje, aby napětí na bleskojistce podstatně překročilo zapalovací napětí a omezuje napětí na chráněném předmětu. Sér. R má tyto úkoly: 1)udržuje při působení konst. napětí na svorkách; 2)když pomine přepětí (R – nevznikne zkrat ani ráz; 3)díky omezení proudu uhasne proud jiskřištěm

Ochranná jiskřiště, Torokovy trubice (viz B32)

B32) Ochranná jiskřiště, Torokovy trubice.

Ochr. jiskř. se skládá ze dvou čtyřhranných nebo kulatých tyčí. Má nepříznivou rázovou char. a může způsobit po zapálení trvalý zkrat v síti. Při použití opětného zapínání ho síť snese. Torokovy trubice (vyfukovácí bleskojistka) – se skládá v podstatě z jiskřiště uzavřeného v trubce ze speciální směsi tvrzené pryžé a tyčového jiskřiště (v sérii). Při přepětí se zapálí obě jiskřiště. Žárem oblouku se odpaří tenká vrstva hmoty trubky a vznikne plyn, který vyhání vzduch ionizovaný obloukem, takže při projití síťového proudu 0, je dráha oblouku deionizována a oblouk zasne.

B33) Ventilové bleskojistky, fce,charakteristika (viz B31) + obrázek

B34) Svodiče n bázi ZnO Náhrada ventilových bleskojistek. Není zde výboj ( není opalování a změna geometrie. Nekontaktní spínací proud. Válečky (určují U a I) – skládány na sebe, izolační porcelánový obal. ZnO – rychlá reakce – vypínače s rychlou změnou vodivosti, jiskřitě by reagovalo pozdě.  B35) Ochrana proti blesku, princip, požadavky na ochranná zařízení Budovy chráníme bleskosvody. Venkovní rozvody vn,vvn se chrání jímači – na konstrukci rozvodny. Hlavní ochrana před postupujícími vlnami z vedení tvoří svodiče přepětí (ventilové bleskojistky). Svodič chrání jen do určité vzdálenosti, proto umisťujeme ke svorkám nejdražších zařízení.

B36) Ochrana proti blesku zemnícím lanem (=A33) Ochranu vedení před přímými údery blesku tvoří zemnící lano. Nad fázovými vodiči venkovní linky se napíná jedno nebo více souběžných zemnících lan a na stožárech vedení se uzemňují. Zemnící lano svým stínícím efektem má zabránit přímému úderu blesku do fázových vodičů, slouží jako bleskosvod. Vedle toho, se tím že zvyšuje kapacitu vedení proti zemi (přibližuje “zem” k fázovým vodičům), zmenšuje přepětí, vzniklé na vodičích elektrostatickou indukcí při úderu blesku poblíž vedení.