ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd
# Fyzikální praktikum 2
Ohyb dráhy elektronu v magnetickém poli
Autor:	Antonín NEUMANN
Akademický rok:	2012/2013
# Zadání
## Měřící potřeby
1. Elektronka s elektronovou tryskou.
2. Helmholtzovy cívky.
3. Odečítací zařízení se zrcátkem.
4. Stejnosměrný voltmetr.
5. Stejnosměrný ampérmetr.
6. Napájecí zdroj pro elektronku.
7. Napájecí zdroj pro Helmholtzovy cívky.
## Pracovní úkol
1. Podle pokynu vyučujícího zvolte průměr kružnice pohybu elektronů a nastavte podle toho odečítací zařízení.
2. Anodové napětí měňte v rozsahu 150 až 300 V po 10 V. Pro každé napětí zjistěte potřebný proud Helmholtzových cívek. Nepřekračujte maximální proud cívek 2 A!!
3. Vypočítejte pro každé měření měrný náboj elektronu ze vzorce (6).
4. Z vypočtených hodnot měrného náboje elektronu určete aritmetický průměr, jeho směrodatnou chybu a výsledek porovnejte s tabulkovou hodnotou.
# Měření
## Vzorce
B = %imu_0 cdot (4 over 5)^{3 over 2} cdot {N over r} cdot I ~(indukce magnetického pole) newline %imu_0 = 4 %pi cdot 10^-7 ~(permeabilita vakuaa) newline e over m =2 cdot U over {R^2 cdot B^2} ~(měrný náboj elektronu) newline R = 0,05 m ~(poloměr kružnice) newline N = 130 ~(počet závitů cívky) newline r = 0,155 m ~(poloměr cívky)
## Příklad výpočtu
Výpočet pro první měření
B = 4 %pi cdot 10^-7 cdot (4 over 5)^{3 over 2} cdot {130 over 0,155} cdot 1,025 = 7,7300E-04 [T] newline e over m =2 cdot 200 over {0,05^2 cdot 7,7300E-04^2} = 2,6777E+11 [C/Kg]
Výpočet aritmetického průměru měrného náboje elektronu
## overline {left ({e} over {m} right )} = {sum from {i=1} to {N} {{left ({e} over {m} right )} rsub {i}}} over {N} =2,29727E+11
Výpočet směrodatné chyby
overline {δ} = sqrt{{ {sum from {i} {{left ({x} rsub {i} - overline {x} right )} ^ {2}}}} over {N left (N-1 right )}} = 385799988 ≐ 0,004E+11
## Tabulka naměřených a vypočtených hodnot

# Závěr
Při porovnání mnou vypočtené hodnoty pro měrný náboj elektronu left (2,29727E+11±0,004E+11 right ) [C/Kg] s jeho tabulkovou hodnotou 1,7588047 E+11 [C/Kg] dojdeme k závěru, že měření bylo velmi nepřesné.

Chyba nejspíše nastala při zjišťování potřebného napětí pro Helmholtzovy cívky a to pravděpodobně nepřesným pozorováním.