ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd
# Fyzikální praktikum 2
Interakce vodiče protékaného proudem s magnetickým polem
Autor:	Antonín NEUMANN
Akademický rok:	2012/2013
# Zadání
## Měřící potřeby
1. Analytické váhy
2. Zdroj proudu 0 až 5 A
3. Držák destičky s vodiček
4. Souprava vodičů různých délek
5. Magnety ve speciálním držáku
6. Nástavec pro měření závislosti síly na úhlu
7. Ampérmetr
## Obecná část
Na vodič protékaný proudem působí v magnetickém poli síla, která se nazývá magnetickou silou. Velikost a měr této síly závisí na čtyřech veličinách: na velikosti proudu I, délce vodiče l, indukci magnetického pole B a úhlu φ, který svírá směr proudu se směrem magnetického pole. Tuto sílu lze matematicky popsat vektorovým součinem.
bold F =I cdot (l times bold B) ,
kde délka vodiče je orientována shodně se směrem protékajícího proudu. Pro velikost síly pak platí:
F=I cdot l cdot B cdot sin%iphi .
## Pracovní úkol
1. Změřte závislost síly na proudu pro vodiče SF37 a SF38. Proud nastavujte od nuly s krokem 0,5 A do 5 A. Měření proveďte nejméně dvakrát a hodnoty průměrujte.
2. Změřte závislost síly na délce vodiče pro dva různé proudy, a to pro 1,5 A a 3 A. Před každou výměnou vodiče vypněte zdroj.

# Měření
## Tabulka s délkami destiček

Vodič	Délka [cm]	Efektivní délka [cm]
SF 37	2,2	2
SF 38	4,2	4
SF 39	3,2	3
SF 40	1,2	1
SF 41	6,4	6
SF 42	8,4	8

## Úkol číslo 1
I [A]	SF37
	m [g] (1.)	m [g] (2.)	m [g] (Ø)	F [N]
0	158,2566	158,2569	158,25675	1,5524987
0,5	158,3366	158,3370	158,33680	1,5532840
1	158,4126	158,4122	158,41240	1,5540256
1,5	158,4878	158,4889	158,48835	1,5547707
2	158,5619	158,5624	158,56215	1,5554947
2,5	158,6350	158,6351	158,63505	1,5562098
3	158,7071	158,7068	158,70695	1,5569152
3,5	158,7760	158,7768	158,77640	1,5575965
4	158,8435	158,8438	158,84365	1,5582562
4,5	158,9095	158,9086	158,90905	1,5588978
5	158,9725	158,9717	158,97210	1,5595163

I [A]	SF38
	m [g] (1.)	m [g] (2.)	m [g] (Ø)	F [N]
0	158,2559	158,2567	158,25630	1,5524943
0,5	158,4042	158,4062	158,40520	1,5539550
1	158,5510	158,5507	158,55085	1,5553838
1,5	158,6881	158,6885	158,68830	1,5567322
2	158,8191	158,8213	158,82020	1,5580262
2,5	158,9435	158,9464	158,94495	1,5592500
3	159,1487	159,1537	159,1512	1,5612733
3,5	159,2924	159,2955	159,29395	1,5626736
4	159,4213	159,4292	159,42525	1,5639617
4,5	159,5582	159,5588	159,55850	1,5652689
5	159,6710	159,6674	159,66920	1,5663549

Hodnotu F dostaneme z naměřených hodnot pře-násobením konstantou 9,81·10-3

I [A]	SF37		SF38
	F [N]	F − F0 [N]	F [N]	F − F0 [N]
0	1,5524987	0	1,5524943	0
0,5	1,5532840	0,00079	1,5539550	0,00146
1	1,5540256	0,00153	1,5553838	0,00289
1,5	1,5547707	0,00227	1,5567322	0,00424
2	1,5554947	0,00300	1,5580262	0,00553
2,5	1,5562098	0,00371	1,5592500	0,00676
3	1,5569152	0,00442	1,5612733	0,00878
3,5	1,5575965	0,00510	1,5626736	0,01018
4	1,5582562	0,00576	1,5639617	0,01147
4,5	1,5588978	0,00640	1,5652689	0,01277
5	1,5595163	0,00702	1,5663549	0,01386

## Grafy

SF37
Závislost síly na proudu protékajícího vodičem
I [A]
F [N]

SF38
Závislost síly na proudu protékajícího vodičem
I [A]
F [N]
Hodnota B s chybou pro vodič SF37
k={sum I_i cdot F_i } over {sum I_i^2} ={0,1386} over {96,25} =1,44cdot 10^-3 newline B = {k} over {l}={0,00144} over {0,02} = 0,072 T newline %isigma = sqrt{1 over{N - 1}{sum(F_i-k cdot I_i)^2}over{sum I_i^2}} = sqrt{1 over{10 - 1}{1,0264 cdot 10^-7}over{96,25}}=0,11 cdot 10^-4 newline %isigma over l = 0,11 cdot 10^-4 over 0,02 = 0,00055 = 0,0006 newline B=0,0720+-0,0006 T
Hodnota B s chybou pro vodič SF38
k={sum I_i cdot F_i } over {sum I_i^2} ={0,27255} over {96,25} =2,83 cdot 10^-3 newline B = {k} over {l}={0,00283} over {0,04} = 0,07 T newline %isigma = sqrt{1 over{N - 1}{sum(F_i-k cdot I_i)^2}over{sum I_i^2}} = sqrt{1 over{10 - 1}{1,868125 cdot 10^-4}over{96,25}}=4,644 cdot 10^-4 newline %isigma over l = 4,644 cdot 10^-4 over 0,02 = 0,02322 = 0,02 newline B=0,07+-0,02 T
## Úkol číslo 2
Hodnotu F dostaneme z naměřených hodnot pře-násobením konstantou 9,81·10-3 a odečtením síly při nulovém proudu.
I [A] / 1,5 A / Závislost síly na délce vodiče / l [m] / F [N]	1,5		3
	m [g]	F [N]	m [g]	F [N]
SF40	158,3818	0,0012	158,5065	0,0024
SF37	158,4892	0,0023	158,7072	0,0044
SF39	158,5947	0,0033	158,9032	0,0063
SF38	158,6874	0,0042	159,1513	0,0088
SF41	158,8811	0,0061	159,5489	0,0127
SF42	159,1410	0,0087	159,9278	0,0164

k={sum l_i cdot F_i } over {sum l_i^2} ={0,001387} over {0,013} =0,10669 newline B = {k} over {I}={0,0841} over {1,5} = 0,0711 T newline %isigma = sqrt{1 over{N - 1}{sum(F_i-k cdot l_i)^2}over{sum l_i^2}} = sqrt{1 over{6 - 1}{0,00002877047}over{0,013}}=0,03156 newline %isigma over I = 0,03156 over 1,5 = 0,02104 = 0,02 newline B=0,07+0,02T

k={sum l_i cdot F_i } over {sum l_i^2} ={0,002727} over {0,013} =0,209769 newline B = {k} over {I}={0,1645} over {3} = 0,0699T newline %isigma = sqrt{1 over{N - 1}{sum(F_i-k cdot l_i)^2}over{sum l_i^2}} = sqrt{1 over{6 - 1}{0,006192}over{0,013}}=0,09526 newline %isigma over I = 0,09526 over 3 = 0,03175 = 0,03 newline B=0,07+-0,03T
3 A
Závislost síly na délce vodiče
l [m]
F [N]
# Závěr

Měřením jsme ověřili platnost lineární závislosti síly na velikosti proudu protékajícího vodičem a délce vodiče. Nepřesnosti vznikly chybným odečtem váhy na analytických vahách, také samotnou chybou analytických vah.