ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd
# Fyzikální praktikum 2
Studium Geigerova-Müllerova počítače pro záření gama
Autor:	Antonín NEUMANN
Akademický rok:	2012/2013
# Zadání
## Měřící potřeby
1. Přístroj pro měření radioaktivního záření ROBOTRON 20 046.
2. Geiger-Müllerův počítač pro záření gama.
3. Dva zářiče (60Co) o přibližně stejné aktivitě.
4. Milimetrový papír.
## Pracovní úkol
1. Proměřte charakteristiku G-M počítače. Měření provádějte podle pokynů přiložených u úlohy. Napětí, kdy počítač začne registrovat první impulzy (bod P) najděte přesně. Množství napočítaných impulzů (a tedy dobu měření) volte tak, aby byla relativní směrodatná chyba měření nejvýše 0,05. Neměřte ale déle než 100 s. Do Grafu vyznačte pomocí úseček směrodatné chyby naměřených četností a významné body charakteristiky. Stanovte skon plata charakteristiky a zhodnoťte kvalitu počítače.
2. Pro vhodně zvolené pracovní napětí určete rozlišovací dobu G-M počítače metodou dvou zářičů. Jednotlivá měření provádějte po dobu 200 s. Určete na základě vztahu (9) ztrátu impulzů, která nastala při měření obou zářičů dohromady a posuďte, zda použití této metody je v tomto případě korektní.
3. Vypočítejte účinnost G.M počítače pro záření gama. K výpoštu použijte četnosti impulzů pro jeden zářič z předcházejícího měření. Aktivit zářičů a geometrický faktor jsou uvedeny na tabuli u úlohy.
# Měření
## Parametry zářičů
	Zářič 099-01	Zářič 099-03
h [mm]	50
Geografický faktor	0,062664
Rozpad (aktivita) [kBq]	41,015	41,192
Rozpad/min	2460879,0	2471514,9

## Úkol A - charakteristika
Proud / U [V]	Čas / T [s]	Počet impulsů / n [imp]
460	100	220
461		266
462		423
463		978
470		1279
480		1304
500		1352
520		1453
540		1354
560		1419
580		1485
600		1390
620		1471
640		1472
660		1459
680		1424
700		1535

## Úkol B – Rozlišovací doba
UP = 600V
Zářič	Čas / T [s]	Počet impulsů / n [imp]	Četnost impulsů / R [imp/min]
099-01	200	5535	1660,5
099-03		5827	1748,1
099-03 + 099-01		11254	3376,2
žádný		356	106,8

alignl D= {{N} rsub {01+03}} over {1-{N} rsub {01+03} {t} rsub {R}} newline newline alignl {t} rsub {R} = {t} left [1+ {{t}} over {2} left ({N} rsub {01+03} - {N} rsub {0} right ) right ] newline newline alignl {t} = {{N} rsub {01} + {N} rsub {03} - {N} rsub {01+03} - {N} rsub {0}} over {2 cdot left ({N} rsub {01} - {N} rsub {0} right ) cdot left ({N} rsub {03} - {N} rsub {0} right )} newline newline alignl {t} rsub {1} = {1660,5+1748,1-3376,2-106,8} over {2 cdot left (1660,5-106,8 right ) left (1748,1-106,8 right )} newline newline alignl {t} rsub {1} = {-74,4} over {5100175,62} =-1,4587732 cdot 10^-5 min = -8,752639 cdot 10^-4 s newline newline alignl {t} rsub {R} =-1,4587732 cdot 10^-5 cdot left [1+ {-1,4587732 cdot 10^-5} over {2} left (3376,2-106,8 right ) right ] =`newline` = -1,423986 cdot 10^-5 min = -8.543915 cdot 10^-4 s newline newline alignl D= {3376,2} over {1-3376,2 cdot -1,423986 cdot 10^-5} =3221,33 imp cdot min^-1
Sklon plata={%iDELTA N_100V}over{N_G}.100 = {1485-1390}over{1485}.100=6,4["%"/100V]
## Úkol C – Účinnost G-M počítače

f = {R} over {N} cdot 100= {R rsub{1} - R rsub{0}} over {A left ({a} rsub {1} + {a} rsub {2} +…+ {a} rsub {n} right ) cdot g} cdot 100 newline newline f rsub{1} = {1660,5-106,8} over {2460879 cdot 2 cdot 0,062664} cdot 100 = 0,504 procent
A – aktivita zářiče
a1...an - výtěžnosti
g – geometrický faktor
R – četnost registrovaných impulzů

# Závěr
Nejprve jsem z naměřených hodnot vypracoval charakteristiku, kterou jsou jsem graficky znázornil a to včetně možných chyb měření.

Dále jsem vypočítal rozlišovací dobu G-M počítače. Ta ovšem vyšla záporná, což přisuzuji svému ne zcela přesnému měření.

Jako poslední jsem stanovil účinnost G-M počítače f = 0,504% %.